中国（海南）南海博物馆

电梯明细表

- 扶梯

| 梯号 | 品牌 | 型号 | 提升高度 | 倾斜角度 | 速度 | 梯级宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 通力 | TraveMaster110 | 5.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E2 | 通力 | TraveMaster110 | 5.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E3 | 通力 | TraveMaster110 | 8.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E4 | 通力 | TraveMaster110 | 8.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E5 | 通力 | TraveMaster110 | 8.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E6 | 通力 | TraveMaster110 | 8.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E7 | 通力 | TraveMaster110 | 8.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E8 | 通力 | TraveMaster110 | 8.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E9 | 通力 | TraveMaster110 | 5.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |
| E10 | 通力 | TraveMaster110 | 5.4 | 30度 | 0.5 | 0.9米 |

- 电梯

| 梯号 | 品牌 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 载重 | 层站 | 设备号 | 原梯号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 通力 | KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯 | KONE MONOSPACE | PW13/10-19 | 1000KG | 3/3 | 42872550 | XTC2 |
| L2 | 通力 | KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯 | KONE MONOSPACE | PW13/10-19 | 1000KG | 3/3 | 42872549 | DTC1 |
| L3 | 通力 | KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯 | KONE MONOSPACE | PW13/10-19 | 1000KG | 4/4 | 42872548 | XTC1 |
| L4 | 通力 | KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯 | KONE MONOSPACE | PW13/10-19 | 1350KG | 5/5 | 42872844 | XTB3 |
| L5 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT21/10-19 | 1600KG | 3/3 | 42872837 | DTB1 |
| L6 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT21/10-19 | 1600KG | 4/4 | 42872838 | DTB2 |
| L7 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 4/4 | 42872841 | XTB1 |
| L8 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 3/3 | 42872842 | DTB5 |
| L9 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 3/3 | 42872843 | DTB6 |
| L10 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 3/3 | 42872839 | DTB3 |
| L11 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 3/3 | 42872840 | DTB4 |
| L12 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 4/4 | 42872845 | XTB4 |
| L13 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT13/10-19 | 1000KG | 3/3 | 42872546 | XTA3 |
| L14 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT13/10-19 | 1000KG | 4/4 | 42872545 | XTA2 |
| L15 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 4/4 | 42872836 | DTA5 |
| L16 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 4/4 | 42872835 | DTA4 |
| L17 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT13/10-19 | 1000KG | 5/5 | 42872547 | XTA1 |
| L18 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 2/2 | 42872834 | DTA2 |
| L19 | 通力 | K3000SMINSPACE小机房乘客电梯 | KONEMINISPACE | PT18/10-19 | 1350KG | 2/2 | 42872833 | DTA1 |
| L20 | 通力 | K3000TRANSYS无机房货梯 | K3000TRANSYS | GW30/05-19 | 3000KG | 4/4 | 42872847 | XTB2 |
| L21 | 通力 | K3000TRANSYS无机房货梯 | K3000TRANSYS | GW50/05 | 5000KG | 3/3 | 42872846 | HTC1 |
| L22 | 通力 | KONE1000载货电梯 | KONE1000 | GF-212000.0.5 | 2000KG | 4/4 | 42872858 | DTA6 |
| L23 | 通力 | KONE1000载货电梯 | KONE1000 | GF-215000.0.5 | 5000KG | 4/4 | 42872859 | DTA7 |

- 斜挂升降平台

品牌：意大利唯美  型号：V60，数量：1台