中国（海南）南海博物馆

电梯明细表

扶梯

	梯号
	型号
	提升高度
	倾斜角度
	速度
	梯级宽度

	E1
	TraveMaster110
	5.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E2
	TraveMaster110
	5.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E3
	TraveMaster110
	8.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E4
	TraveMaster110
	8.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E5
	TraveMaster110
	8.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E6
	TraveMaster110
	8.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E7
	TraveMaster110
	8.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E8
	TraveMaster110
	8.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E9
	TraveMaster110
	5.4
	30度
	0.5
	0.9米

	E10
	TraveMaster110
	5.4
	30度
	0.5
	0.9米


电梯

	梯号
	产品名称
	型号
	规格
	载重
	层站
	设备号
	原梯号

	L1
	KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯
	KONE MONOSPACE
	PW13/10-19
	1000KG
	3/3
	42872550
	XTC2

	L2
	KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯
	KONE MONOSPACE
	PW13/10-19
	1000KG
	3/3
	42872549
	DTC1

	L3
	KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯
	KONE MONOSPACE
	PW13/10-19
	1000KG
	4/4
	42872548
	XTC1

	L4
	KONE N MONOSPACE无机房乘客电梯
	KONE MONOSPACE
	PW13/10-19
	1350KG
	5/5
	42872844
	XTB3

	L5
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT21/10-19
	1600KG
	3/3
	42872837
	DTB1

	L6
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT21/10-19
	1600KG
	4/4
	42872838
	DTB2

	L7
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	4/4
	42872841
	XTB1

	L8
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	3/3
	42872842
	DTB5

	L9
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	3/3
	42872843
	DTB6

	L10
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	3/3
	42872839
	DTB3

	L11
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	3/3
	42872840
	DTB4

	L12
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	4/4
	42872845
	XTB4

	L13
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT13/10-19
	1000KG
	3/3
	42872546
	XTA3

	L14
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT13/10-19
	1000KG
	4/4
	42872545
	XTA2

	L15
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	4/4
	42872836
	DTA5

	L16
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	4/4
	42872835
	DTA4

	L17
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT13/10-19
	1000KG
	5/5
	42872547
	XTA1

	L18
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	2/2
	42872834
	DTA2

	L19
	K3000SMINSPACE小机房乘客电梯
	KONEMINISPACE
	PT18/10-19
	1350KG
	2/2
	42872833
	DTA1

	L20
	K3000TRANSYS无机房货梯
	K3000TRANSYS
	GW30/05-19
	3000KG
	4/4
	42872847
	XTB2

	L21
	K3000TRANSYS无机房货梯
	K3000TRANSYS
	GW50/05
	5000KG
	3/3
	42872846
	HTC1

	L22
	KONE1000载货电梯
	KONE1000
	GF-212000.0.5
	2000KG
	4/4
	42872858
	DTA6

	L23
	KONE1000载货电梯
	KONE1000
	GF-215000.0.5
	5000KG
	4/4
	42872859
	DTA7


斜挂升降平台

型号：V60，数量：1台  
