| (附件) 屋面泛光现有设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备单位 | 设备数量 |
| 1 | L1线性投光灯 | JD-WT-1000-30D-G01 | 套 | 973 |
| 2 | 主控制器 | JD-DMX-SD50 | 套 | 1 |
| 3 | 分控制器 | JD-DMX-980D | 套 | 14 |
| 4 | 电脑启天 | M4600-N066 | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 1AL1 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 2AL1 | 台 | 1 |
| 7 | 配电柜 | 3AL1 | 台 | 1 |
| 8 | 配电柜 | 4AL1 | 台 | 1 |
| 9 | 设备箱 | 300*400*150mm | 台 | 4 |
| 10 | 收发器 |  | 台 | 8 |
| 11 | 交换机 |  | 套 | 4 |
| 12 | 8路智能开关模块(16A/路) | LZGMR0816.432 | 台 | 11 |
| 13 | 电源接口模块 | LZGMPP1.48 | 台 | 4 |
| 14 | 系统电源 | LZGMCP2400.432 | 台 | 4 |
| 16 | 通讯接口（单口总线交换机） | LZGMBUS011P.431 | 个 | 4 |
| 17 | 交换机 |  | 套 | 2 |
| 18 | （软件）HDL buspro | - | 套 | 1 |
| 备注：屋面泛光还含有220V供电线、六类网线等关于屋面泛光的所属设备。 |  |  |  |  |