国家保密科技测评中心

产品检测申请书（技术文档部分）

使用管理单位（公章）：

保密会议室名称：

申报日期：         年   月   日

国家保密局监制

2024年10月

目  录

1. 《申请书》填写要求	2

2. 保密会议室基本信息	2

3. 保密会议室设备信息	6

4. 电磁屏蔽室信息（采用电磁屏蔽室作为电磁泄漏发射防护措施时选填此项）	7

5. 其他送检资料	9

- 《申请书》填写要求

- 《申请书》内容要具体、真实、完整。

（2）《申请书》所有内容务必放在一个Word文件内，文件请勿压缩。

（3）有关技术内容，申报单位可协调承建单位等协助填报，但申报单位应确保在本《申请书》及相关文档中申报单位信息、保密会议室名称和保密会议室结构图（采用电磁屏蔽室作为电磁泄漏发射防护措施时须提供所用滤波器插入损耗参数及接地电阻、绝缘电阻参数，详见第11项）等信息的准确性、唯一性和一致性。

- 保密会议室基本信息

2.1保密会议室名称

如：保密会议室（SN:BM0919）

2.2申报测试的级别为（     ）

A.秘密级   B.机密级一般要求  C.机密级增强要求

D.绝密级一般要求     E.绝密级增强要求

2.3保密会议室设计方案和专家评审意见

注：保密会议室建设前应召开专家会对设计方案进行论证，请提供上专家会的设计方案和专家评审意见复印件。

2.4保密会议室完工情况说明

注：应说明保密会议室的完工时间、目前保密会议室内设备的使用情况、保密会议室的供电情况等,并确定保密会议室是否所有部件均已安装，若还将加装其它部件保密会议室应加以说明。

2.5保密会议室维护情况说明

注：应说明保密会议室是否有维护计划、维护记录和相应的规章制度，并提供相关文档。

2.6保密会议室用途

2.7保密会议室型号、规格（长×宽×高）及结构示意图(应标明各个部件安装位置，如下图所示) （注：请用VISIO绘图）

2.8隔声门数量、规格；外向窗数量、规格（长×宽×高）

2.9保密会议室声掩蔽系统及视频监控系统位置示意图（如下图所示)

保密会议室视频监控系统每天监控时段为           ，监控记录保存时长为      天。

2.10保密会议室电磁泄漏发射防护措施情况

保密会议室的最小警戒距离为    米（最小警戒距离定义：保密会议室至单位可控制边界的最近距离），采用        项电磁泄漏发射防护措施。

- 采用符合国家保密标准BMB5要求的电源隔离防护装置和符合国家保密标准BMB4要求的一级电磁干扰器；

- 采用符合国家保密标准BMB5要求的电源隔离防护装置和符合国家保密标准BMB4要求的二级电磁干扰器；

- 采用符合国家保密标准GGBB1要求，且不低于A级的低泄射设备；

- 采用符合国家保密标准GGBB1要求，且不低于B级的低泄射设备；

- 采用符合国家保密标准GGBB1要求，且不低于C级的低泄射设备；

- 采用符合国家保密标准BMB19要求，且不低于A级的电磁泄漏发射屏蔽机柜；

- 采用符合国家保密标准BMB19要求，且不低于B级的电磁泄漏发射屏蔽机柜；

- 采用符合国家保密标准BMB19要求，且不低于C级的电磁泄漏发射屏蔽机柜；

- 建设符合国家保密标准BMB3要求，且不低于A级的电磁屏蔽室；

- 建设符合国家保密标准BMB3要求，且不低于B级的电磁屏蔽室；

- 建设符合国家保密标准BMB3要求，且不低于C级的电磁屏蔽室；

- 无措施。

- 保密会议室设备信息

| 扩声设备情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厂家 | 型号 | 数量 |
| 管道消声器情况 |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |
| 声掩蔽系统情况 |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |
| 销毁设备情况 |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |
| 载体出入管控情况 |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |
| 通信终端防护情况（手机屏蔽柜或移动通信干扰器） |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |
| 门窗未关报警防护情况 |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |

注：若无相应安全保密产品，请提供使用管理单位相关管理制度。

- 电磁屏蔽室信息（采用电磁屏蔽室作为电磁泄漏发射防护措施时选填此项）

4.1电磁屏蔽室结构示意图，包括面积、规格（长×宽×高）及应标明各个电磁屏蔽门、电源滤波器、信号滤波器、波导窗、光纤波导管和空调波导管等各个部件安装位置。（注：请用VISIO绘图）

4.2电磁屏蔽室设备信息

| 电源滤波器情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家 | 型号 | 数量 |  | 工作频段范围 | 插入损耗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14KHz | 100KHz |  | 450MHz |
| 电话滤波器情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 |  | 工作频段范围 | 插入损耗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14KHz | 100KHz |  | 450MHz |
| 信号滤波器情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量及用途 |  | 工作频段范围 | 插入损耗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14KHz |  | 100KHz | 450MHz |
| 通风波导窗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量及用途 |  | 工作频段范围 | 屏蔽效能 |  |  |  |
| 空调设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  | 型号 |  |  | 空调波导管数量 |  |  |  |
| 消防设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  | 型号 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 光纤情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 | 光纤类型（说明是否带有金属固件） |  |  |  |  |  |

注：附滤波器性能检验报告并加盖检验单位公章，扫描件。

4.3保密会议室的接地电阻为     Ω，绝缘电阻为     Ω（附接地电阻和绝缘电阻检测报告并加盖公章，扫描件）。

4.4通信线过壁方式为（   ）

A.使用光纤	B. 使用信号滤波器（说明滤波器型号）
		C. 其它方式（用文字说明）

- 其他送检资料

5.1各种消声器、滤波器性能报告。

5.2保密会议室电磁屏蔽壳体接地电阻测试报告、屏蔽室绝缘电阻测试报告。

5.3反映产品性能和水平的其它材料(如：保密会议室使用说明书、研制和技术总结报告、其他检测机构的检测报告等)。

5.4应在申请资料光盘中附带*.jpeg格式的被测保密会议室照片电子版文件，照片中保密会议室各个面（前、后、左、右和顶面）、维修通道、电源和信号滤波器、波导窗、光纤波导管、空调波导管、声掩蔽系统、管道消声器和柔性隔振材料等各个部件安装的情况应清晰。（注：保密会议室前、后、左、右和顶面及维修通道图片应附上参考标尺，标明壳体与各个建筑墙面及天花板的距离尺寸，精确到厘米）。

5.5特殊说明事项：此部分用于对申请书中未涉及但有必要向检测机构进行说明的事项进行表述。

5.6其他材料：其他测评机构出具的产品检测报告或证书（复印件）。