国家保密科技测评中心

产品检测申请书（技术文档部分）

使用管理单位（公章）： （名称敏感的单位可用代号）

电磁屏蔽室名称：（例如：电磁屏蔽室(SN:2024091911)）

申报日期：         年   月   日

国家保密局监制

2024年10月

目  录

1. 《申请书》填写要求	2

2. 电磁屏蔽室基本信息	2

3. 电磁屏蔽室设备信息	4

4. 其他送检资料	5

附件1：提供滤波器性能报告	6

附件2：提供电磁屏蔽室接地电阻测试报告、屏蔽室绝缘电阻测试报告	6

- 《申请书》填写要求

- 《申请书》内容要具体、真实、完整。

（2）《申请书》所有内容应放在一个Word文件内，文件请勿压缩。

申请方在正式填写本申请书前，须认真阅读并理解以下内容：

（3）有关技术内容，申报单位可协调承建单位等协助填报，但申报单位应确保在本《申请书》及相关文档中电磁屏蔽室名称、电磁屏蔽室结构图、所用滤波器插入损耗参数及接地电阻、绝缘电阻参数等信息的准确性、唯一性和一致性。

- 电磁屏蔽室基本信息

2.1电磁屏蔽室名称（按照命名规则填写）
如：  XXX单位XXX楼X层X室XXXX电磁屏蔽室

2.2电磁屏蔽室物理地址
如：具体的省、市、区。

2.3申报测试的级别为（   ）级
注：国家保密标准BMB3-1999按电磁屏蔽室的性能由低到高分为A、B、C三级，C级最高。

2.4电磁屏蔽室完工情况说明（必填）
注：应说明屏蔽室的完工时间、目前屏蔽室内设备的使用情况、机房的供电情况等,并确定屏蔽室是否所有部件均已安装，若还将加装其它部件或开孔应加以说明。

2.5电磁屏蔽室维护情况说明
注：应说明屏蔽室是否有维护计划、维护记录和相应的规章制度，并提供相关文档。

2.6提供施工后电磁屏蔽室结构示意图，包括面积、规格（长×宽×高）及应标明各个电磁屏蔽门、电源滤波器、信号滤波器、波导窗、光纤波导管和空调波导管等各个部件安装位置。（注：电磁屏蔽室前、后、左、右和顶面及维修通道图片应附上参考标尺，标明壳体与各个建筑墙面及天花板的距离尺寸，精确到厘米）。

2.7电磁屏蔽室的接地电阻为     Ω，绝缘电阻为     Ω（附接地电阻和绝缘电阻检测报告并加盖公章，须扫描件）。

2.8通信线过壁方式为（   ）
A.使用光纤	B. 使用信号滤波器（说明滤波器型号）
C. 其它方式（用文字说明）

- 电磁屏蔽室设备信息

| 电源滤波器情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家 | 型号 | 数量 |  | 工作频段范围 | 插入损耗 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14KHz | 100KHz |  | 450MHz |  |
| 信号滤波器情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量及用途 |  | 工作频段范围 | 插入损耗 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14KHz |  | 100KHz |  | 450MHz |
| 通风波导窗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量及用途 |  | 工作频段范围 | 屏蔽效能 |  |  |  |  |
| 空调设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  | 型号 |  |  | 空调波导管数量 |  |  |  |  |
| 消防设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  | 型号 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 光纤情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂家 | 型号 | 数量 | 光纤类型（说明是否带有金属固件） |  |  |  |  |  |  |

注：应附滤波器性能检验报告并加盖检验单位公章，扫描件。

- 其他送检资料

4.1各种滤波器性能报告。（附件1）

4.2电磁屏蔽室接地电阻测试报告、屏蔽室绝缘电阻测试报告。（附件2）

4.3反映产品性能和水平的其它材料(如：电磁屏蔽室使用说明书、研制和技术总结报告、其他检测机构的检测报告等)。

4.4特殊说明事项：此部分用于对申请书中未涉及但有必要向检测机构进行说明的事项进行表述。

4.5其他材料：其他测评机构出具的产品测试报告或证书（复印件）。

附件1：提供滤波器性能报告

附件2：提供电磁屏蔽室接地电阻测试报告、屏蔽室绝缘电阻测试报告